**华 南 农 业 大 学**

**消防安全档案**



**单位名称：**

**消防安全责任人签名：**

**消防安全管理人签名：**

**华南农业大学保卫处印制**

填 表 说 明

1.根据《华南农业大学消防安全管理规定》（华南农办[2021]26号），学校实行消防安全网格化管理制度，各二级单位党政主要负责人是本单位消防安全工作的第一责任人，按照“院—系—室”及对应行政层级划分为“一级—二级—三级”等三级消防责任单位，按“楼—层—间”及对应构建筑物层级划分为“大—中—小”等三级消防责任网格，“一级—二级—三级”消防责任单位对应承担“大—中—小”消防责任网格的消防安全职责，各单位承担相应消防责任网格内的消防安全职责，并明确网格责任人。

2.根据《华南农业大学消防安全管理规定》（华南农办[2021]26号），各二级单位应建立健全消防安全档案，定期开展防火检查和防火巡查，每学年至少举办一次消防安全专题讲座，组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。

3.“每日防火巡查记录本”和“每月防火检查记录本”倒数第二栏和第一栏分别为本单位消防安全具体管理人（网格化管理人）和本单位消防安全责任人签名，各单位可根据要求和实际情况另行制表，完善日常检查台账。如已委托物业服务单位管理的，可要求物业服务单位负责其管理区域内的日常消防巡查，各单位进行复查。

4. 《华南农业大学消防安全档案》可在保卫处主页“下载专区”中自行下载。

5.各单位及下属中心、企业，特别是实验室、学生宿舍、高压配电房、电源电箱电房、经营单位、学校食堂及食品加工场所等重点区域，可参考本消防安全档案建立健全消防台账。

A.1消防安全基本情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  | 建筑地址 |  |
| 消防安全管理人 |  | 联系电话 |  |
| 消防安全责任人 |  | 联系电话 |  |
| 院（系） |  | 建筑情况 | □在建 □已建 |
| 职工人数 |  |  |  |
| 建筑层数 |  | 建筑高度 |  |
| 占地面积 |  | 建筑面积 |  |
| 建筑分类 | □单多层民用建筑 □高层民用建筑□工业建筑 □地下建筑 □其他建筑 |
| 使用功能 |  |
| 建筑结构 | □砖混结构 □钢混结构 □钢结构 □其他结构 |
| 消防设施 | □火灾自动报警系统 □消火栓系统□自动喷水灭火系统 □机械防排烟系统□火灾应急广播系统 □灭火器 □其他设施  |

**本单位消防安全网格化管理人名单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地点（办公室、实验室等） | 消防安全管理人姓名 | 联系电话 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

表A.2 防火巡查记录表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡查时间 | 巡查部位及情况 | 处理结果 | 巡查人员签名 | 主管人员签名 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

表A.3 消防宣传教育记录表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 地点 | 对象 | 人数 | 内容 | 授课人 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表A.4 消防安全培训记录表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训时间 | 培训对象 | 人数 | 培训内容 | 培训部门 | 合格率 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表A.5 消防灭火演练及应急疏散演练记录表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 演练时间 | 演练对象 | 人数 | 演练内容 | 培训部门 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表B.1 防火检查记录表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 检查人员（签名） |  | 单位主管人员（签名） |  | 检查时间 |  |
| 检查内容和情况记录 |
| 防火检查内容 | 1、用火、用电、用油、用气有无违章情况： □有 □无 2、生产、储存、经营场所与居住场所设置在同一建筑物内： □是 □否3、疏散通道、安全出口： □畅通 □堵塞 □锁闭4、防火门： □完好有效 □常闭式防火门常开 □损坏5、疏散指示标志： □完好有效 □损坏 □缺少 6、应急照明：□完好有效 □损坏 □缺少 7、电线乱接乱拉：□是 □否8、消火栓：□未设置 □完好有效 □损坏 □无水9、灭火器： □未配置 □完好有效 □失效10、其他情况： |
| 整改意见 |  |
| 整改期限 |  上述问题请于 年 月 日前完成整改。 |
| 复查情况 | 是否完成整改 □是 □否 第 条整改意见及未完成整改  复查人签名： 单位主管人员： 时间： |

**每日防火巡查记录本**

**防火巡查记录表**

巡查日期： 年 月 日 巡查时间： 时 分至 时 分

1号巡查员签名： 2号巡查员签名：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 巡查内容 | 巡查情况 | 存在隐患及当场处理情况 |
| 消防车通道、登高面、消防水源情况 | □正常□隐患 |  |
| 用火、用电有无违章情况 | □正常□隐患 |  |
| 安全出口、疏散通道是否畅通，有无锁闭  | □正常□隐患 |  |
| 安全疏散指示标志、应急照明是否完好 | □正常□隐患 |  |
| 常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品 | □正常□隐患 |  |
| 消防设施、器材是否在位、完整有效 | □正常□隐患 |  |
| 消防安全标志标识是否完好清晰 | □正常□隐患 |  |
| 消防安全重点部位的人员在岗情况 | □正常□隐患 |  |
| 施工现场其他消防安全情况 | □正常□隐患 |  |
| 对当场未能解决的问题是否填报《火灾隐患整改登记表》（本表填写人签名）： |
| 本单位消防安全具体管理人（网格化管理人）签字确认： |
| 本单位消防安全责任人签字确认： |

**消防设施每日巡检记录表**

巡查日期： 年 月 日 巡查时间： 时 分至 时 分1号技术员签名： 2号技术员签名：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 巡 查项 目 | 巡查内容 | 巡查情况 | 当场处理情况 |
|
| 消防供配电设施 | 消防电源工作状态 | □正常□异常 |  |
| 自备发电设备状况 |
| 火灾自动报警系 统 | 火灾报警探测器外观 | □正常□异常 |  |
| 区域显示器运行状况、图形显示器运行状况、火灾报警控制器运行状况 |
| 手动报警按钮外观 |
| 火灾警报装置外观 |
| 消防供水设 施 | 市政管网供水状态 | □正常□异常 |  |
| 消防水池外观 |
| 消防水箱外观 |
| 消防水泵工作状态 |
| 稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态 |
| 水泵接合器外观 |
| 管网控制阀门启闭状态 |
| 泵房工作环境 |
| 消火栓、消防炮灭火系 统 | 室内消火栓外观 | □正常□异常 |  |
| 室外消火栓外观 |
| 消防炮外观 |
| 启泵按钮外观 |
| 自动喷水灭火系 统 | 喷头外观 | □正常□异常 |  |
| 报警阀组外观 |
| 末端试水装置压力值 |
| 泡沫灭火系 统 | 泡沫喷头外观 | □正常□异常 |  |
| 泡沫消火栓外观 |
| 泡沫炮外观 |
| 泡沫产生器外观 |
| 泡沫液贮罐间环境 |
| 泡沫液贮罐外观 |
| 比例混合器外观 |
| 泡沫泵工作状态 |

**表 消防设施每日巡检记录表（续）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 气体灭火系 统 | 喷嘴外观 | □正常□异常 |  |
| 气体灭火控制器工作状态 |
| 储瓶间环境 |
| 气体瓶组或储罐外观 |
| 选择阀、驱动装置等组件外观 |
| 防护区状况 |
| 防烟排烟系 统 | 送风阀外观 | □正常□异常 |  |
| 送风机工作状态 |
| 排烟阀外观 |
| 电动排烟窗外观 |
| 自然排烟窗外观 |
| 排烟机工作状态 |
| 送风、排烟机房环境 |
| 应急照明和疏散指示标志 | 应急灯外观 | □正常□异常 |  |
| 应急灯工作状态 |
| 疏散指示标志外观 |
| 疏散指示标志工作状态 |
| 应急广播系 统 | 扬声器外观 | □正常□异常 |  |
| 扩音机工作状态 |
| 消防专用电 话 | 分机电话外观 | □正常□异常 |  |
| 插孔电话外观 |
| 防火分隔设 施 | 防火门外观 | □正常□异常 |  |
| 防火门启闭状况 |
| 防火卷帘外观 |
| 防火卷帘工作状态 |
| 消 防电 梯 | 紧急按钮外观 | □正常□异常 |  |
| 轿厢内电话外观 |
| 消防电梯工作状态 |
| 灭火器 | 灭火器外观 | □正常□异常 |  |
| 设置位置状况 |
| 对当场未能解决的问题是否填报《火灾隐患整改登记表》（本表填写人签名） |
| 本单位消防安全具体管理人（网格化管理人）签字确认： |
| 本单位消防安全责任人签字确认： |

表 每月防火检查记录本

 **年 月份防火检查记录表**

检查日期： 年 月 日 记录人员签名：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检查内容 | 检查及当场处理情况 | 被查责任部门领导签字 |
| 消防车通道、消防水源情况 |  |  |
| 安全疏散通道、楼梯，安全出口及其疏散指示标志、应急照明 |  |  |
| 消防安全标志的设置情况 |  |  |
| 灭火器材配置及其完好情况 |  |  |
| 建筑消防设施运行情况 |  |  |
| 消防控制室值班情况、消防控制设备运行情况及相关记录 |  |  |
| 用火、用电有无违章情况 |  |  |

表 每月防火检查记录本（续）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 消防安全重点部位的管理情况 |  |  |
| 防火巡查落实情况及其记录 |  |  |
| 火灾隐患的整改以及防范措施的落实情况 |  |  |
| 易燃易爆危险物品场所防火、防爆和防雷措施的落实情况 |  |  |
| 楼板、防火墙和竖井孔洞等重点防火分隔部位的封堵情况 |  |  |
| 消防安全重点部位人员及其他员工消防知识的掌握情况 |  |  |
| 参加人员签字确认，并填报《火灾隐患整改登记表》： |
| 本单位消防安全具体管理人（网格化管理人）签字确认： |
| 单位带队检查的最高领导签字确认： |

