## Sheet1
大楼 | 具体位置 |  | 数量 | 参数要求
第五教学楼A栋 | 楼层 | 干粉灭火器 | 小计 | 干粉灭火器参数要求：ABC型，灭火剂量4kg,灭火级别不低于2A55B，使用温度-20℃~+55℃，灭火剂中磷酸二氢铵含量占比75%，符合国家标准GB4351.1-2005，具有3C认证和质检报告，产品尺寸16.5cm*13cm*49.5cm（±5cm），瓶体材质为碳钢。 水基灭火器参数要求：灭火剂量3L，手提式，灭火级别及灭火种类：1A 55B E，使用温度0℃~+55℃，喷射距离≥2m,喷射时间≥11s，符合相关GB4351.1-2005等相关国家标准，具备3C认证，瓶体材质为碳钢
| 一层公共区域 | 8 | 94
| 二层公共区域 | 14
| 三层公共区域 | 10
| 四层公共区域 | 20
| 五层公共区域 | 10
| 六层公共区域 | 12
| 七层公共区域 | 20
五号楼 | 楼层 | 干粉灭火器 | 56
| 一层公共区域 | 14
| 二层公共区域 | 10
| 201房 | 16
| 三层公共区域 | 8
| 302房 | 8
档案馆 | 楼层 | 干粉灭火器 | 80
| 负一层公共区域 | 14
| 一层公共区域 | 18
| 二层公共区域 | 12
| 三层公共区域 | 36
经济管理学院 | 楼层 | 干粉灭火器 | 228
| 负一层公共区域 | 28
| 二层公共区域 | 38
| 三层公共区域 | 32
| 四层公共区域 | 26
| 五层公共区域 | 20
| 六层公共区域 | 10
| 七层公共区域 | 28
| 八层公共区域 | 26
| 九层公共区域 | 20
行政楼 | 楼层 | 干粉灭火器 | 266
| 负一层公共区域 | 34
| 一层公共区域 | 28
| 二层公共区域 | 28
| 三层公共区域 | 22
| 四层公共区域 | 22
| 五层公共区域 | 22
| 六层公共区域 | 22
| 七层公共区域 | 22
| 八层公共区域 | 18
| 九层公共区域 | 18
| 十层公共区域 | 18
| 夹层公共区域 | 12
农学院 | 楼层 | 干粉灭火器 | 514
| 一层公共区域 | 48
| 二层公共区域 | 54
| 三层公共区域 | 48
| 四层公共区域 | 78
| 五层公共区域 | 58
| 六层公共区域 | 54
| 七层公共区域 | 72
| 八层公共区域 | 56
| 九层公共区域 | 46
林学与风景园林学院 | 楼层 | 干粉灭火器 | 394
| 一层公共区域 | 46
| 二层公共区域 | 42
| 三层公共区域 | 82
| 四层公共区域 | 58
| 五层公共区域 | 52
| 六层公共区域 | 32
| 七层公共区域 | 42
| 八层公共区域 | 40
工程学院北楼 | 楼层 | 干粉灭火器 | 118
| 一层公共区域 | 10
| 二层公共区域 | 28
| 三层公共区域 | 24
| 四层公共区域 | 26
| 五层公共区域 | 26
| 六层公共区域 | 4
工程学院南楼 | 楼层 | 干粉灭火器 | 126
| 一层公共区域 | 22
| 二层公共区域 | 24
| 三层公共区域 | 20
| 四层公共区域 | 16
| 五层公共区域 | 24
| 六层公共区域 | 20
艺术学院 | 楼层 | 干粉灭火器 | 130
| 一层公共区域 | 14
| 二层公共区域 | 24
| 三层公共区域 | 24
| 四层公共区域 | 20
| 五层公共区域 | 24
| 六层公共区域 | 24
真维斯 | 楼层 | 干粉灭火器 | 18
| 一层公共区域 | 10
| 二层公共区域 | 4
| 三层公共区域 | 4
第六教学楼 | 楼层 | 干粉灭火器 | 90
| 一层公共区域 | 16
| 二层公共区域 | 16
| 三层公共区域 | 32
| 四层公共区域 | 16
| 五层公共区域 | 10
绿榕园 | 楼层 | 干粉灭火器 | 78
| 负一层公共区域 | 20
| 一层公共区域 | 22
| 二层公共区域 | 18
| 三层公共区域 | 18
科技楼 | 楼层 | 水基灭火器 | 442
| 负一层公共区域 | 4
| 一层公共区域 | 46
| 二层公共区域 | 54
| 三层公共区域 | 32
| 四层公共区域 | 32
| 五层公共区域 | 38
| 六层公共区域 | 38
| 七层公共区域 | 34
| 八层公共区域 | 36
| 九层公共区域 | 34
| 十层公共区域 | 34
| 十一层公共区域 | 60
东区28栋 | 楼层 | 干粉灭火器 | 280
| 负一层公共区域 | 14
| 架空层 | 14
| 一层公共区域 | 18
| 二层公共区域 | 18
| 三层公共区域 | 18
| 四层公共区域 | 18
| 五层公共区域 | 18
| 六层公共区域 | 18
| 七层公共区域 | 18
| 八层公共区域 | 18
| 九层公共区域 | 18
| 十层公共区域 | 18
| 十一层公共区域 | 18
| 十二层公共区域 | 18
| 十三层公共区域 | 18
| 十四层公共区域 | 18
东区实验楼 | 楼层 | 干粉灭火器 | 268
| 负一层公共区域 | 8
| 一层公共区域 | 18
| 二层公共区域 | 18
| 三层公共区域 | 46
| 四层公共区域 | 32
| 五层公共区域 | 62
| 六层公共区域 | 48
| 七层公共区域 | 18
| 八层公共区域 | 18
资环学院 | 楼层 | 水基灭火器 | 540
| 一层公共区域 | 26
| 二层公共区域 | 54
| 三层公共区域 | 64
| 四层公共区域 | 48
| 五层公共区域 | 54
| 六层公共区域 | 116
| 七层公共区域 | 40
| 八层公共区域 | 48
| 九层公共区域 | 30
| 十层公共区域 | 30
| 十一层公共区域 | 30
食品学院 | 楼层 | 干粉灭火器 | 268
| 一层公共区域 | 44
| 二层公共区域 | 44
| 三层公共区域 | 44
| 四层公共区域 | 44
| 五层公共区域 | 44
| 六层公共区域 | 48
| 合计 |  | 3990