此处为单位照片

(有单位名称，主要代表建筑物正面全貌)

××市公安消防局制

年   月   日

档案目录

一、消防安全重点单位告知书…………………………（页码）

二、消防安全重点单位申报表…………………………（页码）

三、xxx单位工商营业执照等身份证明文件……………………………………………………………（页码）

四、xxx单位基本概况和消防安全重点部位情况……………………………………………………………（页码）

五、消防行政许可、备案文件资料………………………（页码）

六、消防组织机构和各级消防安全责任人架构图…………（页码）

七、消防安全责任人、管理人职责和各类消防安全管理制度……………………………………………………………（页码）

八、消防设施、灭火器材配置情况………………………（页码）

九、专职消防队、志愿消防队人员及其消防装备配备情况……………………………………………………………（页码）

十、消防安全管理人、自动消防设施操作人员、电气焊工、电工、易燃易爆化学物品操作人员等重点工种人员基本情况……………………………………………………………（页码）

十一、灭火和应急疏散预案…………………………………（页码）

十二、公安消防机构或派出所填发的各种法律文书………（页码）

十三、消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养记录………………………………………（页码）十四、火灾隐患、重大火灾隐患及其整改情况记录………（页码）

十五、防火检查、巡查记录………………………………（页码）

十六、有关燃气、电气设备检测等记录资料……………（页码）

十七、灭火和应急疏散预案的演练记录…………………（页码）

十八、消防安全宣传培训记录）……………………………（页码）

十九、火灾情况记录………………………………………（页码）

二十、消防奖惩情况记录…………………………………（页码）

二十一、单位总平面布局图、平面布置图、消防设施系统图……………（页码）

一、消防安全重点单位告知书

广东省消防安全重点单位告知书

××学校                ：

根据《消防法》和《机关、团体、企业、事业、单位消防安全管理规定》（公安部61号令），对照《广东省消防安全重点单位界定标准》，你单位符合消防安全重点单位界定标准，请你单位如实填报《广东省消防安全重点单位申报备案登记表》，并在接到本通知书之日起五个工作日内将以下附件内容报我 局   。

附件：（相关表格可在广东消防网上下载）

1.《广东省消防安全重点单位申报备案登记表》

2.单位的工商营业执照等身份证明文件；

3.单位消防安全基本情况材料（包括：消防安全责任人、管理人基本情况，建筑、场所的消防行政许可、备案文件复印件，生产、储存物品火灾危险性，主要建筑的消防基本情况，消防安全重点部位情况，专职消防队及其装备情况，自动消防系统操作人员证书复印件，灭火和应急疏散预案，建筑消防设施年度检测情况）；

4.单位总平面布局图、平面布置图、消防设施系统图等；

5.其他有关材料。

（公安机关消防机构印章）

年  月  日

被通知单位人员（签名）：

一式两份（一份交被通知单位  一份消防机构存档）

二、消防安全重点单位申报表

广东省消防安全重点单位申报备案登记表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 市 区（县） 路（乡、镇） 号 |  |  |  |  | 邮编 |  |
| 法定代表人或主要负责人 |  |  |  | 消防安全 管理人 |  |  | 职工人数（人） |  |
| 有无自动 消防设施 |  | □有 □无 |  |  | 固定资产（万元） |  | 建筑面积（㎡） |  |
| 单位性质 |  | □机关 □团体 □事业 □国有企业 □集体企业 □私营企业 □联营企业 □股份制企业 □外商投资企业 □港澳台投资企业 |  |  |  |  |  |  |
| 申 报 单 位 类 别 | 主 类 |  | 分 类 |  |  |  |  |  |
|  | □ 1、商场（市场）、宾馆（饭店）、体育场（馆）、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所 |  | □ 1. 1 建筑面积≥1000㎡且经营可燃商品的商场（商店、市场） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 1. 2 客房数在50间以上的宾馆（旅店、饭店） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 1. 3 公共的体育场（馆）、会堂 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 1. 4 就餐位在300座以上或就餐营业面积≥500㎡的餐饮场所 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 1. 5 机位在100台以上的网吧 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 1. 6 场所建筑面积≥200㎡的歌舞、游艺、放映、休闲等公共娱乐场所 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 1. 7 设在地下建筑内的公众聚集场所 |  |  |  |  |  |
|  | □ 2、医院、养老院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园 |  | □ 2. 1 住院床位在50张以上的医院 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 2. 2 老人住宿床位在50张以上的养老院 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 2. 3 学生住宿床位在100张以上的学校 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 2. 4 幼儿园住宿床（铺）位在50张以上的托儿所、幼儿园 |  |  |  |  |  |
|  | □ 3、国家机关 |  | □ 3. 1 县级以上的党委、人大、政府、政协 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 3. 2 人民检察院、人民法院 |  |  |  |  |  |
|  | □ 4、广播电台、电视台和邮政、通信枢纽 |  | □ 4 .1 广播电台、电视台 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 4. 2 城镇的邮政和通信枢纽单位 |  |  |  |  |  |
|  | □ 5、客运车站、码头、民用机场 |  | □ 5. 1 候车亭、候船厅的建筑面积≥500㎡的客运车站和客运码头 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 5. 2 民用机场 |  |  |  |  |  |
|  | □ 6、公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位 |  | □ 6. 1 建筑面积≥2000㎡的公共图书馆、展览馆 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 6 .2 公共博物馆、档案馆 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 6. 3 具有火灾危险性的县级以上文物保护单位 |  |  |  |  |  |
|  | □ 7、发电厂（站）和电网经营企业 |  | □ 7. 1 发电厂（站） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 7. 2 县以上供电公司 |  |  |  |  |  |
|  | □ 8、易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位 |  | □ 8. 1 生产易燃易爆化学物品的工厂 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 8. 2 易燃易爆气体和液体的灌装站、调压站、气化站、混气站经营管理单位 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 8. 3 易燃易爆化学物品的专业储存单位（仓库、堆场、储罐场所） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 8. 4 营业性汽车加油站、加气站、液化石油气供应站（换瓶站） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | □ 8. 5 经营甲、乙类易燃易爆化学物品且建筑面积≥50㎡的商店 |  |  |  |  |  |

|  | □ 9、劳动密集型生产、加工企业 | □ 9. 1、生产车间员工在100人以上的服装、鞋帽、玩具等劳动密集型企业 |
| --- | --- | --- |
|  | □ 10、重要的科研单位 | □ 10. 1、省级以上科研单位 |
|  |  | □ 10. 2、设备总价值在5000万元以上的科研单位 |
|  |  | □ 10. 3、科研试验中具有较大火灾爆炸危险性的科研单位 |
|  | 、□ 11、高层公共建筑、地下铁道、地下观光隧道，粮、棉、木材、百货等物资仓库和堆场，重点工程的施工现场 | □ 11. 1、高层公共建筑的办公楼（写字楼）、公寓楼等 |
|  |  | □ 11. 2、城市地下铁道、地下观光隧道等地下公共建筑和城市重要交通隧道 |
|  |  | □ 11. 3、国家储备粮库、总储量在10000吨以上的其他粮库 |
|  |  | □ 11. 4、总储量在500吨以上的棉库 |
|  |  | □ 11. 5、总储量在10000立方米以上的木材堆场 |
|  |  | □ 11. 6、总储存价值在1000万元 以上的可燃物品仓库、堆场、中转库（站） |
|  |  | □ 11. 7、国家和省级等重点工程的施工现场 |
|  | □ 12、其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产重大损失的单位 | □ 12. 1、固定资产（建筑、设备、原材料等）价值在1亿元以上的企业 |
|  |  | □ 12. 2、营业厅（室）建筑面积≥500㎡的证券、期货等交易场所 |
|  |  | □ 12. 3、市（地）级以上报社 |
|  |  | □ 12. 4、支行级以上银行 |
|  |  | □ 12. 5、使用易燃易爆化学物品且储存量在10吨以上的单位 |
|  |  | □ 12. 6、易燃易爆化学物品专业运输单位 |
|  |  | □ 12. 7、车位在50辆以上的汽车库和车位在100辆以上的停车场以及修理停车位在10辆以上的汽车修理厂 |
|  |  | □ 12. 8、重要的旅游风景点 |
|  |  | □ 12. 9、其他具有较大火灾危险性或发生火灾后可能造成重大危害的单位 |
| 根据公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》和《广东省消防安全重点单位界定标准》，我单位应属消防安全重点单位，现申报备案 法定代表人或主要负责人（签名） 单位（盖章） 年 月 日 |  |  |
| 备案机构（盖章） 年 月 日 |  |  |

注：①此表由符合分类标准且具有独立法人或独立经营资格的单位填报。

②申报单位在主类栏中选择最核实的一项打“√”在分类栏中所有涉及项均打“√”。

三、xxx单位工商营业执照等身份证明文件

企业法人营业执照

名          称

住          所

法定代表人姓名                             注  册  资  本

公  司  类  型                             实  收  资  本

经  营  范  围

成  立  日  期

营  业  期  限                                       年  月  日

四、xxx单位基本概况和消防安全重点部位情况

xxx（单位）基本情况介绍

xxx（单位）位于广州市xx区××路，主楼1栋，附属楼××栋，占地面积xxx平方米，建筑面积xxx平方米，主楼地下xx层，地上xx层，建筑高度xxx米，为一类高层建筑，使用功能地下室xx平方米为设备用房、汽车库，首层为餐厅、大堂、商铺；二层为中餐包房、多功能厅和会议室；三层为客房和酒店办公室；四层至二十三层为客房。附楼与主楼贴临，地上三层，为多层建筑，使用功能首层为客房和酒店办公室；二层至三层为卡拉ok包房。建筑设置了室内外消火栓系统，自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、防排烟系统……………………………(未详尽)

xxx（单位）于xxxx年xx月xx日通过公安消防机构建筑工程消防设计审核，xxxx年xx月xx日通过公安消防机构建筑工程消防验收，同年xx月xx日通过公安消防机构开业前消防安全检查合格并投入使用。我单位现有员工xx人，其中行政管理人员xx 人、中餐部xx人、娱乐部xx人、客房部xx人、工程部xx人、保安部xx人。自我单位投入使用以来已经公安消防机构专门培训xx人，其中自动消防系统操作人员培训xx人，均在消防控制室工作。消防安全培训xx人，受训人员主要为单位行政管理人员及普通员工…………………………………………。

为加强消防安全管理工作的统筹领导xx(单位)与单位法定代表人xxx签订了消防安全责任人任命书，与单位xxx签订了消防安全管理人任命书，为落实消防安全工作，我单位还针对自身实际，制定了消防安全管理制度、消防巡查制度、消防检查制度、消防设施巡查制度、消防设施维护保养制度、用火用电管理制度等各项管理制度及规定。为确保我单位的自动消防设施完好有效，我单位还与xx消防设施维护保养单位签订了消防设施维护保养合同，由其定期为我单位消防设施进行维护保养。除此之外，我单位还严格落实消防设施巡查、维护等制度以确保内部消防设施随时都处于完好有效的状态…………………………………。

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………（根据单位实际可自行增加内容）…………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………。

# 单位基本情况

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 单位邮编 |  | E-mail |  |
| 法人代表或主要负责人 |  | 联系电话 |  |
| 消防安全管理人 |  | 联系电话 |  |
| 所属辖区消防中队 |  | 志愿消防员(人) |  |
| 职工人数(人) |  | 占地总面积 (所在建筑)(m2) |  |
| 高度(米) |  | 总建筑面积(m2) |  |
| 地上层数 |  | 地下层数 |  |
| 地上建筑面积(m2) |  | 地下建筑面积(m2) |  |
| 消防设施维保单位 |  |  |  |
| 消防行政审批情况 |  |  |  |

### 民用建筑概况

| 建筑物名称 |  |  | 建造时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总建筑面积 （m2） |  |  | 建筑物占地面积（m2） |  |  |  |
| 建筑高度 （m） |  |  | 标准层面积 （m2） |  |  |  |
| 地上层面积 （m2） |  |  | 地下层面积 （m2） |  |  |  |
| 地上（层） |  |  | 地下（层） |  |  |  |
| 各楼层使用情况 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑结构 |  |  | 耐火等级 |  |  |  |
| 建筑物内同一时间可容纳最大人数 |  |  | 防火卷帘数量（扇） |  |  |  |
| 消防电梯数量 |  |  | 消防电梯分别所在位置 |  |  |  |
| 防火门类型 | （甲级防火门） |  | （乙级防火门） |  |  | （丙级防火门） |
| 防火门数量（扇） |  |  |  |  |  |  |
| 是否有消防设施系统 | （有）（无） |  |  |  |  |  |
| 消防设施具体情况 | 类型 | 是否设置 |  | 是否独立 | 从属于 |  |
|  | 室内消火栓给水系统 |  |  |  |  |  |
|  | 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |
|  | 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |
|  | 防烟设施 |  |  |  |  |  |
|  | 排烟设施 |  |  |  |  |  |
|  | 气体自动灭火系统 |  |  |  |  |  |
|  | 泡沫灭火系统 |  |  |  |  |  |
|  | 其他系统 |  |  |  |  |  |
| 毗邻建筑的性质及情况 |  |  |  |  |  |  |

# 消防安全重点部位情况

| 消防重点部位名称 |  |
| --- | --- |
| 所在位置 |  |
| 建筑面积（M2） |  |
| 耐火等级 |  |
| 确立消防安全重点部位的原因 |  |
| 防火标志的设立情况 |  |
| 危险源情况 |  |
| 火种情况 |  |
| 责任人 |  |
| 消 防 安 全 管 理 措 施 |  |

消防安全重点保护部位：

(一)学生宿舍、食堂(餐厅)、教学楼、校医院（医务室）、体育场(馆)、会堂(礼堂)及其他文体活动等人员密集场所；

(二)学校网络、广播电台、电视台等传媒部门和驻校内邮政、通信、金融等单位；

(三)车库、油库、气库等部位；

(四)图书馆、档案馆；

(五)供水、供电、供气、供热等系统；

(六)实验室、计算机房、电化教学中心、监控中心、消防控制中心；

(七)学校保密要害部门及部位；

(八)建设工程的施工现场以及有人员居住的临时性建筑；

(九)其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位(部位)。

五、消防行政许可、备案文件资料

建筑工程消防设计审核意见书

穗公消(审)字[200x]第xxx号

关于同意广州市xxx酒店消防设计审核的意见

广州市xxx酒店：

报来xxx酒店消防工程、室内装修工程的建筑图纸及相关资料收悉。该工程位于广州市xx区xx路xx号，拟装修首层为酒店大堂、西餐厅、美容美发；首层夹层为汽车库；第二、三层为卡拉OK；第四层为沐足；第五至十三层为客房；第十四层为空调、电梯设备房。装修面积21680平方米。根据《高层民用建筑设计防火规范》（GB50045-95）（以下简称为《高规》）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95）、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001）等国家消防技术规范的有关规定和我局《关于广州市××酒店建筑工程消防设计的审核意见》（穗公消审字〔200×〕第××号）的要求，经审核，提出如下审核意见：

一、原则同意室内装修工程及局部调整的消防工程的设置方案。装修材料进入施工现场后，按照国家《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354-2005）规定需要进行见证取样检验和抽样检验的，应当按照规定进行现场取样，并送至具备相应资质的检验单位进行检验，经检验合格方可投入使用。

二、安全出口的门宜设为常开式防火门（该常开式防火门应有火灾时能够自动关闭，且有信号反馈至消防控制中心的功能）。在日常管理中需要控制人员随意出入以及应保持常闭状态的疏散门必须按《安全控制与报警逃生门锁系统设计、施工及验收规程》（DBJ15 - 55 - 2007）的规定设置安全控制与报警逃生门锁系统。

三、照明灯具的高温部位当靠近低于不燃级装修材料时，应采取隔热、散热等防火保护措施；灯饰所用材料的燃烧性能等级不应低于难燃级。(《装修规范》3.1.11)

四、装修应不减少安全出口、疏散出口的设计所需的净宽度和数量。（《建筑内部装修设计防火规范》3.1.15A）

五、此次审核的图纸如需变动消防设计，应当重新申报。其他未尽事宜，仍按国家现行消防技术规范的要求执行。工程竣工后，应当向我局申报消防验收，验收合格后应向我局第四大队申报开业前消防安全检查，经检查合格后方可投入使用。

建筑工程消防验收意见书

穗公消(验)字[200x]第xxx号

关于广州市xxx酒店第三层建筑工程、建筑消防设施

及室内装修工程消防验收合格的意见

广州市××酒店有限公司：

我局对你单位申报的广州市xx酒店第三层建筑工程、建筑消防设施及室内装修工程进行了消防验收（工程位于广州市xxx路，酒店主楼和附楼各一栋，占地面积17184.4平方米，总建筑面积xxx平方米，其中主楼地下一层，地上二十三层，建筑高度xxx米，属于一类高层建筑；附楼地上三层，建筑高度xx米，与主楼裙楼贴临，属于多层建筑；主楼（不包括主楼第三层）及附楼已经我局消防验收合格，详见《建筑工程消防验收意见书》（穗公消验字〔200×〕第××号）。本次验收范围为酒店主楼第三层建筑工程、建筑消防设施及室内装修工程，装修总面积约3800平方米，使用功能为办公、餐饮、客房、沐足、美容美发、健身房和水疗中心等。酒店主楼第三层设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、机械排烟系统）。经审查资料及现场检查测试，意见如下：

一、综合评定该工程消防验收合格。

二、对建筑消防设施应当定期维护保养，保证完整有效。

三、酒店主楼第三层在投入使用前，还应依法向我局桥头大队申报开业前消防安全检查，经检查合格方可投入使用。

四、该工程如需改建、扩建、重新装修和用途变更，应依法向我局申请建筑工程消防设计审核和验收。

二OO九年二月十二日

发：东莞市公安消防局xx大队

广州市公安消防局第xx大队

消防安全检查意见书

穗公消检字﹝200×﹞第xx号

广州市xxx酒店：

根据你单位（ 地址：xx区xx路）关于xxxx大堂、客房部开业的申请，我大队于 xxxx年xx月 xx日派员进行了消防安全检查。经检查，同意开业 ，并提出以下意见：

一、该场所已经我局建筑工程消防设计审核和消防验收。

二、该场所建筑消防设施和其它消防器材配备符合要求，消防设施运行正常。

三、该场所各项消防安全制度健全，并实行了逐级消防安全责任制。

四、该场所消防安全责任人和员工进行了消防知识培训，消防安全管理人员持证上岗。

五、该场所制定有灭火和应急疏散预案。

xxxx年xx月xx日

六、消防组织机构和各级消防安全责任人架构图

# 消防组织管理机构

| 消防安全责任人姓名 | 职务 | 联系电话 | 是否经过专门消防培训 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （是）（否） |
|  |  |  | （是）（否） |
|  |  |  | （是）（否） |
|  |  |  | （是）（否） |
|  |  |  | （是）（否） |
| 专兼职消防管理人员 |  |  | （是）（否） |
| 归口管理职能部门 |  |  |  |
| 其他需要说明的情况 |  |  |  |

# 消防组织管理机构人员名单

| 负责人姓名 | 负责部门 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |

xx(单位)消防安全管理架构图

消防安全责任人姓名：

照片：

行政职务：

联系电话：

xx部门消防安全管理人姓名：

照片：

行政职务：

联系电话：

xx部门消防安全管理人姓名：

照片：

行政职务：

联系电话：

消防安全巡查负责人：

照片：

行政职务：

联系电话：

消防设施维护保养负责人：

照片：

行政职务：

联系电话：

消防控制室日常管理负责人：

照片：

行政职务：

联系电话：

xx部门消防安全管理人姓名：

照片：

行政职务：

联系电话：

xx部门消防安全管理人姓名：

照片：

行政职务：

联系电话：

消防宣传培训负责人：

照片：

行政职务：

联系电话：

灭火救援及突发事件处置负责人：

照片：

行政职务：

联系电话：

消防安全管理人姓名：

照片：

行政职务：

联系电话：

七、消防安全责任人、管理人职责和各类消防安全管理制度

消防安全责任人职责

一、确保单位新建、扩建、改建（含室内装修、用途变更）等建设工程的消防设计、施工必须符合国家工程建设消防技术标准。

二、按照《中华人民共和国消防法》等有关规定的要求对单位新建、扩建、改建（含室内装修、用途变更）等建设工程办理相关消防手续，确保建设工程的合法性。

三、单位属于公众聚集场所的，在投入使用、营业前应向场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查。未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的，不得投入使用、营业。

四、贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况；

五、将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划；

六、为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障；

七、确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

八、组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；

九、根据消防法规的规定建立专职消防队、志愿消防队。其中人员密集场所应组建义务消防队，义务消防队员的数量不应少于本场所从业人员数量的30%。

十、组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。

消防安全管理人职责

一、消防安全管理人对单位的消防安全责任人负责，实施和组织落实消防安全管理工作：

二、负责拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作；

三、组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实；

四、按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修、确保完好有效；

五、负责拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案；

六、组织实施防火检查和火灾隐患整改工作；

七、组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养，确保其完好有效，确保疏散通道和安全出口畅通；

八、组织管理专职消防队或义务消防队；

九、在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；

- 十、指挥本单位初期火灾的扑救

十一、单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

十二、应当定期向消防安全责任人报告消防安全情况，及时报告涉及消防安全的重大问题。

广州市学校消防安全管理规定

第一章 总 则

第一条  为了加强和规范全市各类学校的消防安全管理，预防和减少火灾危害，保障师生员工生命财产和学校财产安全，根据消防法规制定本规定。

    - 第二条  本规定适用于本市各类学校、幼儿园、托儿所及其他教育培训机构（下称学校）的消防安全管理。

第三条  学校在消防安全工作中，应当遵守消防法律、法规和规章，贯彻预防为主、防消结合的方针，履行消防安全职责，保障消防安全。

第四条  学校应当落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位消防安全责任人。

第五条  学校应当开展消防安全教育和培训，加强消防演练，提高师生员工的消防安全意识和自救逃生技能。

第六条  学校师生员工应当依法履行保护消防设施、预防火灾、报告火警和扑救初起火灾等维护消防安全的义务。

第七条  教育行政部门依法履行对学校消防安全工作的管理职责，检查、指导和监督学校开展消防安全工作，督促学校建立健全并落实消防安全责任制和消防安全管理制度。

公安机关依法履行对学校消防安全工作的监督管理职责，加强消防监督检查，指导和监督学校做好消防安全工作。

第二章 消防安全责任

第八条  学校法定代表人是学校消防安全责任人，全面负责学校消防安全工作，履行下列消防安全职责：

(一)贯彻落实消防法律、法规和规章，批准实施学校消防安全责任制、学校消防安全管理制度；

(二)批准消防安全年度工作计划、年度经费预算，定期召开学校消防安全工作会议；

(三)提供消防安全经费保障和组织保障；

(四)督促开展消防安全检查和重大火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；

(五)依法建立志愿消防队等多种形式的消防组织，开展群众性自防自救工作；

(六)与学校年级班级负责人签订消防安全责任书；

(七)组织制定灭火和应急疏散预案；

(八)法律、法规规定的其他消防安全职责。

第九条  分管学校消防安全的校领导是学校消防安全管理人，协助学校法定代表人负责消防安全工作，履行下列消防安全职责：

(一)组织制定学校消防安全管理制度，组织、实施和协调校内各单位的消防安全工作；

(二)组织制定消防安全年度工作计划；

(三)审核消防安全工作年度经费预算；

(四)组织实施消防安全检查和火灾隐患整改；

(五)督促落实消防设施、器材的维护、维修及检测,确保其完好有效，确保疏散通道、安全出口、消防车通道畅通；

(六)组织管理志愿消防队等消防组织；

(七)组织开展师生员工消防知识、技能的宣传教育和培训，组织灭火和应急疏散预案的实施和演练；

(八)协助学校消防安全责任人做好其他消防安全工作。

其他校领导在分管工作范围内对消防工作负有领导、监督、检查、教育和管理职责。

第十条  学校必须设立或者明确负责日常消防安全工作的机构(以下简称学校消防机构)，配备专职消防管理人员，履行下列消防安全职责：

(一)拟订学校消防安全年度工作计划、年度经费预算，拟订学校消防安全责任制、灭火和应急疏散预案等消防安全管理制度，并报学校消防安全责任人批准后实施；

(二)监督检查校内各单位消防安全责任制的落实情况；

(三)监督检查消防设施、设备、器材的使用与管理、以及消防基础设施的运转，定期组织检验、检测和维修；

(四)确定学校消防安全重点单位(部位)并监督指导其做好消防安全工作；

(五)监督检查有关单位做好易燃易爆等危险品的储存、使用和管理工作，审批校内各单位动用明火作业；

(六)开展消防安全教育培训，组织消防演练，普及消防知识，提高师生员工的消防安全意识、扑救初起火灾和自救逃生技能；

(七)定期对志愿消防队等消防组织进行消防知识和灭火技能培训；

(八)建立健全学校消防工作档案及消防安全隐患台账；

(九)按照工作要求上报有关信息数据；

(十)协助公安机关消防机构调查处理火灾事故，协助有关部门做好火灾事故处理及善后工作。

第十一条  学生宿舍管理部门还应当履行下列安全管理职责：

(一)加强学生宿舍用火、用电安全教育与检查；

(二)加强夜间防火巡查，发现火灾立即组织扑救和疏散学生。

第三章 消防安全管理

第十二条  学校应当将下列单位(部位)列为学校消防安全重点单位(部位)：

(一)学生宿舍、食堂(餐厅)、教学楼、校医院（医务室）、体育场(馆)、会堂(礼堂)及其他文体活动等人员密集场所；

(二)学校网络、广播电台、电视台等传媒部门和驻校内邮政、通信、金融等单位；

(三)车库、油库、气库等部位；

(四)图书馆、档案馆；

(五)供水、供电、供气、供热等系统；

(六)实验室、计算机房、电化教学中心、监控中心、消防控制中心；

(七)学校保密要害部门及部位；

(八)建设工程的施工现场以及有人员居住的临时性建筑；

(九)其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成重大人身伤亡或者财产损失的单位(部位)。

重点单位和重点部位的主管部门，应当按照有关法律法规和本规定履行消防安全管理职责，设置防火标志，实行严格消防安全管理。

第十三条  在学校内举办文艺、体育、集会、招生等大型活动和展览，主办单位应当确定专人负责消防安全工作，明确并落实消防安全职责和措施，保证消防设施和消防器材配置齐全、完好有效，保证疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明和消防车通道符合消防技术标准和管理规定，制定灭火和应急疏散预案并组织演练，并经学校消防机构对活动现场检查合格后方可举办。

依法应当报请当地人民政府有关部门审批的，经有关部门审核同意后方可举办。

第十四条  学校应当按照国家有关规定，配置消防设施和器材，设置消防安全疏散指示标志和应急照明设施，每年组织检测维修，确保消防设施和器材完好有效。

学校应当保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。

第十五条  学校进行新建、改建、扩建、装修、装饰等活动，必须严格执行消防法规和国家工程建设消防技术标准，并依法办理建设工程消防设计审核、消防验收或者备案手续。学校各项工程及驻校内各单位在校内的各项工程消防设施的招标和验收，应当有学校消防机构参加。

施工单位负责施工现场的消防安全，并接受学校消防机构的监督、检查。竣工后，建筑工程的有关图纸、资料、文件等应当报学校档案机构和消防机构备案。

第十六条  学生宿舍、教室和礼堂等人员密集场所，禁止违规使用大功率电器，在门窗、阳台等部位不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

第十七条  利用地下空间开设公共活动场所，应当符合国家有关规定，并报公安消防机构备案。

第十八条  学校消防控制室应当配备专职值班人员，持证上岗。

消防控制室不得挪作他用。

第十九条  学校应当对动用明火实行严格的消防安全管理。禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火；因特殊原因确需进行电、气焊等明火作业的，动火单位和人员应当向学校消防机构申办审批手续，落实现场监管人，采取相应的消防安全措施。作业人员应当遵守消防安全规定。

第二十条  学校内出租房屋的，当事人应当签订房屋租赁合同，明确消防安全责任。出租方负责对出租房屋的消防安全管理。学校授权的管理单位应当加强监督检查。

外来务工人员的消防安全管理由校内用人单位负责。

第二十一条  发生火灾时，学校应当及时报警并立即启动应急预案，迅速扑救初起火灾，及时疏散人员。

学校应当在火灾事故发生后两个小时内向所在地教育行政主管部门报告。较大以上火灾同时报教育部。

火灾扑灭后，事故单位应当保护现场并接受事故调查，协助公安机关消防机构调查火灾原因、统计火灾损失。未经公安机关消防机构同意，任何人不得擅自清理火灾现场。

第二十二条  学校应建立消防档案管理制度，消防档案应包括消防安全基本情况和消防安全管理情况。消防档案管理应符合下列要求：

（一）按照有关规定建立纸质消防档案，并宜同时建立电子档案；

（二）消防档案内容应详实，全面反映消防工作的基本情况，并附有必要的图纸、图表；

（三）消防档案应由专人统一管理，按档案管理要求装订成册。

消防安全基本情况应包括下列内容：

（一）基本概况和消防安全重点部位情况；

（二）所在建筑消防设计审核、消防验收以及场所使用或者开业前消防安全检查的许可文件和相关资料；

（三）消防组织和各级消防安全责任人；

（四）消防安全管理制度和保证消防安全的操作规程；

（五）消防设施、灭火器材配置情况；

（六）志愿消防队人员及其消防装备配备情况；

（七）消防安全管理人、自动消防设施操作人员、电气焊工、电工、易燃易爆化学物品操作人员的基本情况；

（八）新增消防产品、防火材料的合格证明材料。

消防安全管理情况应包括下列内容：

（一）消防安全例会纪要或决定；

（二）公安消防机构填发的各种法律文书；

（三）消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养记录；

（四）火灾隐患、重大火灾隐患及其整改情况记录；

（五）防火检查、巡查记录；

（六）有关燃气、电气设备检测等记录资料；

（七）消防安全培训记录；

（八）灭火和应急疏散预案的演练记录；

（九）火灾情况记录；

（十）消防奖惩情况记录。

第四章 消防安全检查和整改

第二十三条  学校每季度至少进行一次消防安全检查。检查的主要内容包括：

(一)消防安全宣传教育及培训情况；

(二)消防安全制度及责任制落实情况；

(三)消防安全工作档案建立健全情况；

(四)单位防火检查及每日防火巡查落实及记录情况；

(五)火灾隐患和隐患整改及防范措施落实情况；

(六)消防设施、器材配置及完好有效情况；

(七)灭火和应急疏散预案的制定和组织消防演练情况；

(八)其他需要检查的内容。

第二十四条  学校消防安全检查应当填写检查记录，检查人员、被检查单位负责人或者相关人员应当在检查记录上签名，发现火灾隐患应当及时填发《火灾隐患整改通知书》。

第二十五条  校内各单位每月至少进行一次防火检查。检查的主要内容包括：

(一)火灾隐患和隐患整改情况以及防范措施的落实情况；

(二)疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；

(三)消防车通道、消防水源情况；

(四)消防设施、器材配置及有效情况；

(五)消防安全标志设置及其完好、有效情况；

(六)用火、用电有无违章情况；

(七)重点工种人员以及其他员工消防知识掌握情况；

(八)消防安全重点单位(部位)管理情况；

(九)易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施落实情况以及其他重要物资防火安全情况；

(十)消防(控制室)值班情况和设施、设备运行、记录情况；

(十一)防火巡查落实及记录情况；

(十二)其他需要检查的内容。

防火检查应当填写检查记录。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。

第二十六条  校内消防安全重点单位(部位)应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容主要包括：

(一)用火、用电有无违章情况；

(二)安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

(三)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；

(四)常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；

(五)消防安全重点部位的人员在岗情况；

(六)其他消防安全情况。

校医院（医务室）、学生宿舍、公共教室、实验室等应当加强夜间防火巡查。

防火巡查人员应当及时纠正消防违章行为，妥善处置火灾隐患，无法当场处置的，应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警、通知人员疏散、及时扑救。

防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。

第二十七条  对下列违反消防安全规定的行为，检查、巡查人员应当责成有关人员改正并督促落实：

(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；

(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；

(三)占用、堵塞、封闭消防通道、安全出口的；

(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；

(五)占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；

(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；

(七)常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的；

(八)违章进入易燃易爆危险物品生产、储存等场所的；

(九)违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；

(十)消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；

(十一)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的；

(十二)其他违反消防安全管理规定的行为。

第二十八条  学校对教育行政主管部门和公安机关消防机构、公安派出所指出的各类火灾隐患，应当及时予以核查、消除。

对公安机关消防机构、公安派出所责令限期改正的火灾隐患，学校应当在规定的期限内整改。

第二十九条  对不能及时消除的火灾隐患，隐患单位应当及时向学校及相关单位的消防安全责任人或者消防安全工作主管领导报告，提出整改方案，确定整改措施、期限以及负责整改的部门、人员，并落实整改资金。

火灾隐患尚未消除的，隐患单位应当落实防范措施，保障消防安全。对于随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当将危险部位停止使用或停业整改。

第三十条  对于涉及城市规划布局等学校无力解决的重大火灾隐患，学校应当及时向其上级主管部门或者当地人民政府报告。

第三十一条  火灾隐患整改完毕，整改单位应当将整改情况记录报送相应的消防安全工作责任人或者消防安全工作主管领导签字确认后存档备查。

第五章 消防安全教育和培训

第三十二条　各级各类学校应当开展下列消防安全教育工作：

（一）将消防安全知识纳入教学内容；

（二）在开学初、放寒（暑）假前、学生军训期间，对学生普遍开展专题消防安全教育；

（三）结合不同课程实验课的特点和要求，对学生进行有针对性的消防安全教育；

（四）组织学生到当地消防站参观体验；

（五）每学期至少组织学生开展一次应急疏散演练；

（六）对寄宿学生开展经常性的安全用火用电教育和应急疏散演练。

各级各类学校应当至少确定一名熟悉消防安全知识的教师担任消防安全课教员，并选聘消防专业人员担任学校的兼职消防辅导员。

第三十三条　中小学校和学前教育机构应当针对不同年龄阶段学生认知特点，保证课时或者采取学科渗透、专题教育、举办兴趣活动、第二课堂的方式，每学期不少于4学时对学生开展消防安全教育。

小学阶段应当重点开展火灾危险及危害性、消防安全标志标识、日常生活防火、火灾报警、火场自救逃生常识等方面的教育。

初中和高中阶段应当重点开展消防法律法规、防火灭火基本知识和灭火器材使用等方面的教育。

学前教育机构应当采取游戏、儿歌等寓教于乐的方式，对幼儿开展消防安全常识教育。

第三十四条  学校应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。

消防安全重点单位(部位)员工每年至少进行一次消防安全培训。

第三十五条  下列人员应当依法接受消防安全培训：

(一)学校及各单位、年级的消防安全责任人、消防安全管理人；

(二)专职消防管理人员、学生宿舍管理人员；

(三)消防控制室的值班、操作人员；

(四)其他依照规定应当接受消防安全培训的人员。

前款规定中的第(三)项人员必须持证上岗。

第六章灭火、应急疏散预案和演练

第三十六条  学校应当制定相应的灭火和应急疏散预案，建立应急反应和处置机制，为火灾扑救和应急救援工作提供人员、装备等保障。

灭火和应急疏散预案应当包括以下内容：

(一)组织机构：指挥协调组、灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组；

(二)报警和接警处置程序；

(三)应急疏散的组织程序和措施；

(四)扑救初起火灾的程序和措施；

(五)通讯联络、安全防护救护的程序和措施。

(六)其他需要明确的内容。

第三十七条  学校实验室应当有针对性地制定突发事件应急处置预案，并将应急处置预案涉及到的生物、化学及易燃易爆物品的种类、性质、数量、危险性和应对措施及处置药品的名称、产地和储备等内容报学校消防机构备案。

第三十八条  学校应当按照灭火和应急疏散预案每半年至少组织一次消防演练，并结合实际，不断完善预案。

消防演练应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员，避免意外事故发生。

第七章 消防经费

第三十九条  学校应当将消防经费纳入学校年度经费预算，保证消防经费投入，保障消防工作的需要。

第四十条  学校日常消防经费用于校内灭火器材的配置、维修、更新，灭火和应急疏散预案的备用设施、材料，以及消防宣传教育、培训等，保证学校消防工作正常开展。

第四十一条  学校安排专项经费，用于解决火灾隐患，维修、检测、改造消防专用给水管网、消防专用供水系统、灭火系统、自动报警系统、防排烟系统、消防通讯系统、消防监控系统等消防设施。

第四十二条  消防经费使用坚持专款专用、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则。

任何单位和个人不得挤占、挪用消防经费。

第八章 奖 惩

第四十三条  学校应当将消防安全工作纳入校内评估考核内容，对在消防安全工作中成绩突出的单位和个人给予表彰奖励。

第四十四条  对未依法履行消防安全职责、违反消防安全管理制度、或者擅自挪用、损坏、破坏消防器材、设施等违反消防安全管理规定的，学校应当责令其限期整改，给予通报批评；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员根据情节轻重给予警告等相应的处分。

前款涉及民事损失、损害的，有关责任单位和责任人应当依法承担民事责任。

第四十五条  学校违反消防安全管理规定或者发生重特大火灾的，除依据消防法的规定进行处罚外，教育行政部门应当取消其当年评优资格，并按照国家有关规定对有关主管人员和责任人员依法予以处分。

第九章 附 则

第四十六条  学校应当依据本规定，结合本校实际，制定本校消防安全管理办法。

各类学校、幼儿园以外的其他教育机构的消防安全管理，参照本规定执行。

第四十七条  本规定自发布之日起起施行。

防火巡查制度

校内消防安全重点单位(部位)应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据需要组织防火巡查。巡查的内容主要包括：

(一)用火、用电有无违章情况；

(二)安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

(三)消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；

(四)常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品影响使用；

(五)消防安全重点部位的人员在岗情况；

(六)其他消防安全情况。

校医院（医务室）、学生宿舍、公共教室、实验室等应当加强夜间防火巡查。

防火巡查人员应当及时纠正消防违章行为，妥善处置火灾隐患，无法当场处置的，应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警、通知人员疏散、及时扑救。

防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。

防火检查制度

学校每季度至少进行一次消防安全检查。检查的主要内容包括：

(一)消防安全宣传教育及培训情况；

(二)消防安全制度及责任制落实情况；

(三)消防安全工作档案建立健全情况；

(四)单位防火检查及每日防火巡查落实及记录情况；

(五)火灾隐患和隐患整改及防范措施落实情况；

(六)消防设施、器材配置及完好有效情况；

(七)灭火和应急疏散预案的制定和组织消防演练情况；

(八)其他需要检查的内容。

学校消防安全检查应当填写检查记录，检查人员、被检查单位负责人或者相关人员应当在检查记录上签名，发现火灾隐患应当及时填发《火灾隐患整改通知书》。

校内各单位每月至少进行一次防火检查。检查的主要内容包括：

(一)火灾隐患和隐患整改情况以及防范措施的落实情况；

(二)疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；

(三)消防车通道、消防水源情况；

(四)消防设施、器材配置及有效情况；

(五)消防安全标志设置及其完好、有效情况；

(六)用火、用电有无违章情况；

(七)重点工种人员以及其他员工消防知识掌握情况；

(八)消防安全重点单位(部位)管理情况；

(九)易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施落实情况以及其他重要物资防火安全情况；

(十)消防(控制室)值班情况和设施、设备运行、记录情况；

(十一)防火巡查落实及记录情况；

(十二)其他需要检查的内容。

防火检查应当填写检查记录。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。

火灾隐患整改制度

在防火巡查或防火检查中发现因违反或不符合消防法规而导致的各类潜在不安全因素，应认定为火灾隐患，并及时消除。对下列违反消防安全规定的行为，检查、巡查人员应当责成有关人员改正并督促落实：

(一)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的；

(二)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；

(三)占用、堵塞、封闭消防通道、安全出口的；

(四)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的；

(五)占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行的；

(六)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的；

(七)常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的；

(八)违章进入易燃易爆危险物品生产、储存等场所的；

(九)违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；

(十)消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；

(十一)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的；

(十二)其他违反消防安全管理规定的行为。

学校对教育行政主管部门和公安机关消防机构、公安派出所指出的各类火灾隐患，应当及时予以核查、消除。

对公安机关消防机构、公安派出所责令限期改正的火灾隐患，学校应当在规定的期限内整改。

对不能及时消除的火灾隐患，隐患单位应当及时向学校及相关单位的消防安全责任人或者消防安全工作主管领导报告，提出整改方案，确定整改措施、期限以及负责整改的部门、人员，并落实整改资金。

火灾隐患尚未消除的，隐患单位应当落实防范措施，保障消防安全。对于随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当将危险部位停止使用整改。

对于涉及城市规划布局等学校无力解决的重大火灾隐患，学校应当及时向其上级主管部门或者当地人民政府报告。

火灾隐患整改完毕，整改单位应当将整改情况记录报送相应的消防安全工作责任人或者消防安全工作主管领导签字确认后存档备查。

消防设施维修、保养制度

一、值班、巡查、检测、灭火演练中发现建筑消防设施存在问题和故障的，消防设施维护保养人员应填写《建筑消防设施故障维修记录表》，并应向单位消防安全管理人报告。

二、消防设施维护保养人员对建筑消防设施存在的问题和故障，应立即报告相关负责人并组织维修。当场有条件维修解决的应当场维修解决；当场没有条件维修解决的，应尽可能在24小时内维修解决；需要由供应商或者厂家提供零配件或协助维修解决的，若不影响系统主要功能的，可在7个工作日内解决。故障排除后应经单位消防安全管理人检查确认。维修情况应记入《建筑消防设施故障维修记录表》。

三、学校、幼儿园消防安全管理人应要求建筑消防设施使用维护管理单位根据本单位消防设施使用场所环境及产品维护保养要求制定维护保养计划。建筑消防设施维护保养计划应列明消防设施的名称，应明确消防设施维护保养的内容和周期。

四、消防设施维护保养负责人应指定专人负责储备一定数量的建筑消防设施易损件或与有关产品厂家、供应商签订相关合同，以保证供应。

五、实施建筑消防设施的维护保养时，应由消防设施维护保养人员负责填写《建筑消防设施维修保养记录表》。

六、对易污染、易腐蚀生锈的消防设备、管道、阀门应定期清洁、除锈、注润滑剂。

七、点型感烟火灾探测器应根据产品说明书的要求定期清洗、标定；产品说明书没有明确要求的，应每2年清洗、标定一次。可燃气体探测器应根据产品说明书的要求定期进行标定。火灾探测器、可燃气体探测器的标定应由生产企业或具备资质的检测机构承担。承担标定的单位应出具标定记录。

八、储存灭火剂和驱动气体的压力容器应按《气瓶检测规程》的有关要求定期进行试验、标识。

九、泡沫、干粉等灭火剂应按产品说明书委托有资质单位进行包括灭火性能在内的测试。

十、以蓄电池作为后备电源的消防设备，应按照产品说明书的要求定期对蓄电池进行维护。

十一、其他类型的消防设备应按照产品说明书的要求定期进行维护保养。

十二、按下列要求对产品设备及时进行更换：易损件的更换周期不应超过产品说明书标识的寿命；消防设备的更换周期不应超过产品说明书标识的产品寿命；经检查测试，已不能再投入使用的火灾探测器、压力容器、灭火剂等。

消防安全教育、培训制度

各级各类学校应当开展下列消防安全教育工作：

（一）将消防安全知识纳入教学内容；

（二）在开学初、放寒（暑）假前、学生军训期间，对学生普遍开展专题消防安全教育；

（三）结合不同课程实验课的特点和要求，对学生进行有针对性的消防安全教育；

（四）组织学生到当地消防站参观体验；

（五）每学期至少组织学生开展一次应急疏散演练；

（六）对寄宿学生开展经常性的安全用火用电教育和应急疏散演练。

各级各类学校应当至少确定一名熟悉消防安全知识的教师担任消防安全课教员，并选聘消防专业人员担任学校的兼职消防辅导员。

中小学校和学前教育机构应当针对不同年龄阶段学生认知特点，保证课时或者采取学科渗透、专题教育、举办兴趣活动、第二课堂的方式，每学期不少于4学时对学生开展消防安全教育。

小学阶段应当重点开展火灾危险及危害性、消防安全标志标识、日常生活防火、火灾报警、火场自救逃生常识等方面的教育。

初中和高中阶段应当重点开展消防法律法规、防火灭火基本知识和灭火器材使用等方面的教育。

学前教育机构应当采取游戏、儿歌等寓教于乐的方式，对幼儿开展消防安全常识教育。

学校应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。

消防安全重点单位(部位)员工每年至少进行一次消防安全培训。

下列人员应当依法接受消防安全培训：

(一)学校及各单位、年级的消防安全责任人、消防安全管理人；

(二)专职消防管理人员、学生宿舍管理人员；

(三)消防控制室的值班、操作人员；

(四)其他依照规定应当接受消防安全培训的人员。

前款规定中的第(三)项人员必须持证上岗。

灭火和应急疏散预案演练制度

学校应当制定相应的灭火和应急疏散预案，建立应急反应和处置机制，为火灾扑救和应急救援工作提供人员、装备等保障。

灭火和应急疏散预案应当包括以下内容：

(一)组织机构：指挥协调组、灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组；

(二)报警和接警处置程序；

(三)应急疏散的组织程序和措施；

(四)扑救初起火灾的程序和措施；

(五)通讯联络、安全防护救护的程序和措施。

(六)其他需要明确的内容。

学校实验室应当有针对性地制定突发事件应急处置预案，并将应急处置预案涉及到的生物、化学及易燃易爆物品的种类、性质、数量、危险性和应对措施及处置药品的名称、产地和储备等内容报学校消防机构备案。

学校应当按照灭火和应急疏散预案每半年至少组织一次消防演练，并结合实际，不断完善预案。

消防演练应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员，避免意外事故发生。

学校、幼儿园其他相关消防安全管理制度列举

消防档案制作、管理规定

消防安全管理档案模板

消防控制室上墙制度

消防水泵房上墙制度

保安人员办公室上墙制度

学校宿舍消防安全管理制度

实验楼消防安全管理制度

学校会（礼）堂消防安全管理制度

八、消防设施、灭火器材配置情况

消防设施、灭火器配置情况

| 消防设施名称 | 设置位置 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动喷水灭火系统 | 首层大堂、西餐厅……、二层中餐包房及内走道……、三层卡拉ok包房、表演大厅及内走道……、四至十八层客房及内走道……。 | xxx |  |
| 感烟探测器 | 首层大堂、西餐厅……、二层中餐包房及内走道……、三层卡拉ok包房、表演大厅及内走道……、四至十八层客房及内走道……。 | xxx |  |
| 室内消火栓 | 各层走道位置及楼梯附近，消防电梯前室……。 | xxx |  |
| 防火卷帘 | 首层及二层相连通的中庭位置……。 | xxx |  |
| 感温探测器 | 地下停车场、发电机房……。 | xxx |  |
| 机械加压送风系统 | 防烟楼梯间及其前室 | xxx |  |
| 机械排烟系统 | 三层卡拉ok内走道及21、22、27号房……。 |  |  |
| 灭火器 |  | xxx |  |
| 疏散指示标志 |  |  |  |
| 应急照明灯 |  |  |  |
| 。。。。。。。。。。。。。。。。 | 。。。。。。。。。。。。。。。。 | 。。。。。。。。。。。。。。。。 | 。。。。。。。。。。。。。。。。 |

灭火器配置平面图

绘制要求：在原有每层平面图基础上，将灭火器的实际配置位置在图上予以标注（含灭火器数量及类型）。

九、专职消防队、志愿消防队人员及其消防装备配备情况

专职消防队（或志愿消防队）

人员及装备配备情况

xxx单位现有员工xxx人，其中行政管理人员xx人、保安人员xx人、工程部人员xx人、其它员工xx人，根据单位处置火灾及其它突发事件需要，本单位成立了由xx名保安人员组成的专职消防队员，主要负责初期火灾扑救、人员疏散、日常消防安全巡查等工作。除此之外为加强火灾及其它突发事件的处置能力，单位还要求其它员工志愿报名组成志愿消防队员，主要负责在火灾发生时协助专职消防队员开展工作。我单位专职消防队员、志愿消防队员及其装备配备情况见下表：

专职消防队消防队人员

及其消防装备配备情况记录表

| 消防队名称 |  | 联 系 电 话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 人 数 |  | 负 责 人 |  |
| 主要消防 装备、器材 | 配 置 数 量 | 配 置 时 间 | 负 责 人 |
| 备 注 |  |  |  |

义务消防队消防队人员

及其消防装备配备情况记录表

| 消防队名称 |  | 联 系 电 话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 人 数 |  | 负 责 人 |  |
| 主要消防 装备、器材 | 配 置 数 量 | 配 置 时 间 | 负 责 人 |
| 备 注 |  |  |  |

义务消防队消防队人员

及其消防装备配备情况记录表

| 消防队名称 |  | 联 系 电 话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 人 数 |  | 负 责 人 |  |
| 主要消防 装备、器材 | 配 置 数 量 | 配 置 时 间 | 负 责 人 |
| 备 注 |  |  |  |

专职（义务）消防队人员名单

| 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 职 务 | 消防培训机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

专职（义务）消防队人员名单

| 姓 名 | 性 别 | 出生年月 | 参加工作时间 | 职 务 | 消防培训机构 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十、消防安全管理人、自动消防设施操作人员、电气焊工、电工、易燃易爆化学物品操作人员等重点工种人员基本情况

# 重点工种人员情况

| 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 所在部门 | 所从事工种 | 是否受过消防培训 | 参加培训时间 | 领证时间 | 证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

xx单位消防安全管理人为张xx，自动消防设施操作人员共xx人、电气焊工xx人、电工xx人…………，以上人员均经过专门培训并已持证上岗。以下为员工岗位资格证书复印件：

此处粘贴相应的岗位资格证书

此处粘贴相应的岗位资格证书

十一、灭火和应急疏散预案

xxx(单位)灭火救援人员架构图

灭火救援及突发事件处置负责人：

照片：

行政职务：

联系电话：

火灾扑救组组长：

照片：

行政职务：

联系电话：

人员疏散救援组组长：

照片：

行政职务：

联系电话：

通讯保障组组长

照片：

行政职务：

联系电话：

后勤保障组组长：

照片：

行政职务：

联系电话：

成员：xxxx

成员：xxxx

成员：xxxx

成员：xxxx

成员：xxxx

成员：xxxx

成员：xxxx

成员：xxxx

成员：xxxx

成员：xxxx

成员：xxxx

成员：xxxx

### 灭火和应急疏散预案

| 部位 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组 织 机 构 | 灭火行动组 |  |
|  | 通讯联络组 |  |
|  | 疏散引导组 |  |
|  | 安全防护救护组 |  |
| 报警和接警处置程序 |  |  |
| 应急疏散的组织程序和措施 |  |  |
| 扑救初期火灾的程序和措施 |  |  |
| 通讯联络、安全防护救护的程序和措施 |  |  |

十二、公安消防机构或派出所填发的各种法律文书

公安消防机构或派出所

填发的各种法律文书

将公安消防机构或派出所填发的下列法律文书复印件放入档案内：

1、公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查申请表

2、消防监督检查记录

3、消防监督检查记录

4、公安派出所日常消防监督检查记录

5、责令改正通知书

6、不同意投入使用、营业决定书

7、公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证

8、大型群众性活动举办前消防安全检查意见书

9、同意/不同意恢复施工、使用、生产、经营决定书

10、临时查封决定书

11、同意/不同意解除临时查封决定书

12、行政强制执行决定书

13、临时查封/强制执行现场笔录

十三、消防设施定期检查记录、自动消防设施全面检查测试的报告以及维修保养记录

- 建筑消防设施故障维修记录表

序号：

| 故障情况 |  |  |  | 故障维修情况 |  |  |  |  |  | 故障排除确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发现时间 | 发现人签名 | 故障部位 | 故障情况描述 | 是否停用系统 | 是否报消防部门备案 | 安全保护措施 | 维修时间 | 维修人员(单位) | 维修方法 |  |

注：1、“故障情况”由值班、巡查、检测、灭火演练时的当事者如实填写；

2、“故障维修情况”中因维修故障需要停用系统的由单位消防安全责任人在“是否停用系统” 栏签字；停用系统超过24小时的，单位消防安全责任人在“是否报消防部门备案”及“安全保护措施”栏如实填写；其他信息由维护人员（单位）如实填写；

3、“故障排除情况”由单位消防安全管理人在确认故障排除后如实填写并签字；

4、本表为样表，单位可根据建筑消防设施实际情况制表。

- 建筑消防设施维护保养计划表

序号：

| 序号 | 检查保养项目 |  | 保养内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防水泵 | 外观清洁 | 擦洗，除污 | 1个月 |
|  |  | 泵中心轴 | 长期不用时，定期盘动 | 半个月 |
|  |  | 主回路控制回路 | 测试，检查，紧固 | 半年 |
|  |  | 水泵 | 检查或更换盘根填料 | 半年 |
|  |  | 机械润滑 | 加0号黄油 | 3个月 |
| 2 | 管道 |  | 补漏，除锈，刷漆 | 半年 |
|  | 阀门 |  | 加或更换盘根，补漏，除锈，刷漆，润滑 | 半年 |
| 备注：消防泵、喷淋泵、送风机、排烟机应定期试验。 |  |  |  |  |

责任人：		 制订人：	　	审核人：

- 建筑消防设施维护保养记录表

序号：

| 设备名称 | 消防泵 | 设备参数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 额定功率 |  |
| 保养项目 | 保养完成情况 |  |  |
| 擦洗，除污 |  |  |  |
| 长期不用时，定期盘动 |  |  |  |
| 测试，检查，紧固 |  |  |  |
| 检查或更换盘根填料 |  |  |  |
| 加0号黄油 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

责任人：        		 保养人：	　	审核人：

十四、火灾隐患、重大火灾隐患及其整改情况记录

火灾隐患、重大火灾隐患及其整改情况记录

注：此处内容应包括下列内容：

1、公安消防机构或派出所监督检查中发现的火灾隐患和单位自行组织的防火检查及巡查中发现的火灾隐患情况；

2、《火灾隐患整改登记本》；

3、单位对存在的重大问题提出的整改方案、落实整改的部门、人员、资金情况，以及整改完毕后复查情况；

4、 给公安消防机构或派出所写出的火灾隐患整改复函等。

十五、防火检查、巡查记录

两小时防火巡查记录表

巡查日期                 营业时间段：                    巡查范围

| 巡查时间 |  |  | 巡查情况 |  | 处理结果 | 巡查人 签名 | 被查部门领导签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 班次 | 时间段 时～ 时 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ～ |  |  |  |  |  |  |
| 巡查内 容 |  | 1.用火、用电有无违章情况； 2.安全出口、疏散通道是否畅通，有无锁闭；安全疏散指示标志、应急照明是否完好； 3.常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品； 4.消防设施、器材是否在位、完整有效。消防安全标志标识是否完好清晰； 5.消防安全重点部位的人员在岗情况； 6.施工现场等其他消防安全情况。 |  |  |  |  |  |
| 对当场未能解决的问题是否填报《火灾隐患整改登记表》 （填写人签名）： |  |  |  | 消防安全主管人员签字确认： |  |  |  |

每日防火巡查记录表

巡查日期                巡查时间段               巡查人员(签名)

| 巡查内容 | 巡查情况 | 处理情况 | 被查责任部门领导签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用火、用电有无违章情况 |  |  |  |
| 安全出口、疏散通道是否畅通，有无锁闭；安全疏散指示标志、应急照明是否完好 |  |  |  |
| 常闭式防火门是否处于关闭状态，防火卷帘下是否堆放物品 |  |  |  |
| 消防设施、器材是否在位、完整有效。消防安全标志标识是否完好清晰 |  |  |  |
| 消防安全重点部位的人员在岗情况 |  |  |  |
| 其他消防安全情况 |  |  |  |
| 对当场未能解决的问题是否填报《火灾隐患整改登记表》（本表填写人签名）： |  |  |  |
| 消防安全主管人员签字确认： |  |  |  |

年      （月/季）防火检查记录表

检查日期                            检查人员(签名)

| 检查内容 | 检查及当场处理情况 | 被查责任部门领导签字 |
| --- | --- | --- |
| 消防车通道、消防水源情况 |  |  |
| 安全疏散通道、楼梯，安全出口及其疏散指示标志、应急照明 |  |  |
| 消防安全标志的设置情况 |  |  |
| 灭火器材配置及其完好情况 |  |  |
| 建筑消防设施运行情况 |  |  |
| 消防控制室值班情况、消防控制设备运行情况及相关记录 |  |  |
| 用火、用电有无违章情况 |  |  |

续前表

| 消防安全重点部位的管理情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火巡查落实情况及其记录 |  |  |  |
| 火灾隐患的整改以及防范措施的落实情况 |  |  |  |
| 易燃易爆危险物品场所防火、防爆和防雷措施的落实情况 |  |  |  |
| 楼板、防火墙和竖井孔洞等重点防火分隔部位的封堵情况 |  |  |  |
| 消防安全重点部位人员及其他员工消防知识的掌握情况 |  |  |  |
| 对当场未能解决的问题是否填报《火灾隐患整改登记表》（本表填写人签名）： |  |  |  |
| 消防安全归口部门负责人签字确认： |  | 单位带队检查的最高领导签字确认： |  |

十六、有关燃气、电气设备检测等记录资料

有关燃气、电气设备检测等记录资料

注：此处内容主要指本单位有关燃气、电气、防雷、防静电等设施设备的检测记录、时间、人员以及检测单位情况等相关资料。

十七、灭火和应急疏散预案的演练记录

灭火和应急疏散预案演练记录

| 时 间 | 地 点 | 演 练 内 容 | 指 挥 | 参 加 部 门 | 出动 人数 | 出动车数 | 效 果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

灭火和应急疏散预案的演练记录

注：此处内容主要为：

1、本单位灭火及疏散预案

2、灭火和应急疏散预案的演练记录

灭火和应急疏散预案的演练照片

此处粘贴演练照片

此处粘贴演练照片

十八、消防安全宣传培训记录

消防安全宣传记录表

| 宣传 时间 | 宣传活 动名称 | 宣传方式 及规模 | 宣 传 内 容 | 效 果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

消防安全培训记录表（一）

| 培训时间 | 培训 对象 | 人数 | 培 训 内 容 | 培训部门 | 合格率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

消防安全培训记录表（二）

培训班记录表

培训时间：  年  月  日至  年  月  日

| 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 工 种 | 职 务 | 培训 内容 | 培训发证情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

消防安全培训记录表（二）

培训班记录表

培训时间：  年  月  日至  年  月  日

| 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 工 种 | 职 务 | 培训 内容 | 培训发证情况 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

培训照片

此处粘贴培训照片

此处粘贴培训照片

十九、火灾情况记录

火灾情况记录

注：此处内容主要指本单位发生火灾的时间、部位、主要燃烧物质、火灾照片、火灾原因及火灾损失、内部通报、总结等以及公安消防机构下发的有关火灾直接财产损失核定书、火灾原因认定书、责任认定书、行政处罚决定书等相关资料。

二十、消防奖惩情况记录

消防奖惩情况记录

注：此处主要指各级政府、行业部门和公安消防机构，以及本单位内部关于消防安全的奖惩情况的有关文件资料。

二十一、单位总平面布局图、平面布置图、消防设施系统图

总平面布局图、平面布置图、消防设施系统图

注：此处主要指单位的总平面布局、每层平面布置图以及所有消防设施的系统图，可扫描存档。