东北门（跃进南门）“五类车”限行设施建设方案

1、东北门一（靠华快桥洞）建设方案

（1）入口位：通道右侧加活动栅栏，取消原有非机动车道，做封闭式护栏，入口处只能通行机动车。如图1所示：

图1

（2）出口位：通道右侧加活动栅栏，非机动车道设指引牌。如图2所示：

图2

2、东北门二（教五旁自动门）建设方案

（1）更换机动车道与非机动车道的间隔栏，不留缺口。

（2）非机动车道的铁柱桩重新规划设置，高40公分，每个相隔40公分，如图3所示：

图3